様式第２号（第２条関係）
年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北上地区消防組合
　管理者　北上市長　　　　　　　　　

危険物製造所等許可指導書

　　　　　年　　　月　　　日付け北上地区消防組合指令　第　　号で許可した危険物　　　　について、次の「○」印の項目が該当しますので留意願います。

記

１　当該申請書のとおり施工のこと。
２　危険物のタンクは、完成検査前検査実施済のものを設置のこと。
　　なお、当該完成検査前検査済証写し及び同図面写しを当職に提出のこと。
３　危険物のタンク隠ぺい施工の際は、事前に当該タンクの確認を当職に求めること。
４　危険物の配管は、腐食防止施工前に圧力等検査を実施すること。その際当職に確認を求めること。ただし、技術上の基準に適合していることを証明する資料を提出した場合はこの限りでない。
５　危険物のタンク腐食防止若しくは配管腐食防止施工後、当職に確認を求めること。ただし、当該腐食防止措置証明を当職に提出した場合はこの限りでない。
６　鉄筋コンクリート造、ブロック、鉄骨等建造物の隠ぺい部分の施工については、配筋間隔等の証明となるものを完成検査時前までに当職に提出のこと。
７　施工後、完成検査申請をすること。
８　危険物保安統括管理者を定め、届け出ること。
９　危険物保安監督者を定め、届け出ること。
10　予防規程を定め認可を受けること。